\*

**Техническое задание**

Ограждения на кровле

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80, корпус 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1. | Демонтаж старого, пришедшего в негодность ограждения на кравле. | м/п | 125 |
| 2 | Изготовление и монтаж металлического ограждения на кровле | м/п | 156 |
| 3 | Грунтовка и покраска ограждения (2 раза) | м/п | 156 |
| 4 | Погрузка и вывоз мусора | т | 0,8 |

Исп.Филипченко С.В.

Тел.8(495)780-54-45 доб.21-701