**Техническое задание**

на ямочный ремонт асфальтового дорожного покрытия

и на строительные работы по водоотведению между корпусами 66 и72

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  |  |  |  |
| 1 | **Переустановка (демонтаж с сохранением и монтаж), подъем люков с обичайками 70-100мм** | шт | 3 |
| .2 | **Разработка грунта под дождеприемный колодец и** **прокладки трубы D250**  | М3 | 16 |
| 3 | **Установка дождеприемного колодца с отстойником ВетоМакс****ДК-50.64.65-Д-В бетонного 640х650х509мм с решеткой****щелевой чугунной ВЧ кл.Е** | шт | 1 |
| 4 | Прокладка трубы D250 (Чугун) с врезкой в существующий водоприемный колодец с решеткой  | м/п |  8 |
| 5 | Обратная засыпка траншеи песком с послойным тромбованием | М3 |  10 |
| 6 | Устройство над засыпанной траншеей утрамбованной щебеночной подушки, толщиной 200мм | М2 |  8 |
| 7 | Демонтаж бетонированной площадки у входа в здание | М2 | 2.5 |
| 8 | Демонтаж сеточного ограждения из секций 2350х1650мм(с сохранением) | шт | 11 |
| 9 | Разработка грунта под укладку асфальтного покрытия до 100мм | М2/м3 | 39.9/3.99 |
| 10 | Прорезка асфальтного покрытия (для соединения старого и нового) | м/п | 16.5 |
| 11 | Разборка отрезанного асфальтного покрытия t=70-100мм | М2 | 18.5 |
| 12 | Устройство уклона к установленной решетки, по всему периметру площадки для сбора дождевой воды (отсыпка, трамбовка асфальтовой крошкой t=10-80мм) | М2/м3 | 291.4/9.99 |
| 13 | Обработка битумным праймером основания и укладка асфальтного покрытия толщиной 70-100мм | М2 | 291.4 |
| 14 | Устройство бруствера h-100мм вдоль въездных ворот (из уплотненного горячего асфальта) | м/п | 4. |
| 15 | Монтаж ранее демонтированного сеточного ограждения из секций 2350х1650мм | шт | 11 |
| 16 | Сбор и вывоз строительного мусора и грунта |  | По объемам работ |

**Предоставить документы в электронном виде, согласно списку:**

* учредительные документы контрагента – юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями к ним), в том числе Устав:
* свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* свидетельство, либо лист записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии изменений);
* документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени контрагента, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;
* свидетельство о членстве в СРО, если такое членство в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательным при осуществлении деятельности определенного вида;
* бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату либо Уведомление о переходе на УСН;
* карточка предприятия (с указанием банковских реквизитов).

**Коммерческое предложение и необходимую документацию направлять на адрес: tender@vpksoor.ru**

Исп. Филипченко С.В.

8-495-780-54-45 (доб. 701)